花蓮縣立體育高級中等學校「教室冷氣使用與維護管理辦法」

中華民國107年3月27日學務會議暨導師會議通過訂定並於同年00月00日期末校務會議追認

中華民國107年8月30日通過訂定並於同年8月30日期初校務會議追認通過

- 目的：為營造良好學習環境，妥善管理教室冷氣，有效節約能源，使用者付

費原則，特訂定本辦法。

二、供電原則：上午9點過後或室溫超過28℃以上時，始可使用冷氣。

三、使用方法：

(一)總務處統一供電後，各班可視需求（經班級討論後）自行插卡啟動，以節

約用電。

(二)冷氣機操作：請各班選出一位同學負責，以利管理。

1.開機：(1)插IC儲值卡   (2)搖控器開機    (3)溫度設定26℃以上。

2.關機：（1)搖控器關機   （2）取出IC儲值卡。

(三)未使用教室，務必關閉冷氣。

(四)濾網於每學期開始使用前，由總務處派人清洗。

四、使用管理：

(一)每間教室設有分離式冷氣1台、遙控器1支、電表1個、IC卡機1個及IC

儲值卡1張。

(二)IC卡機及電表裝置為電力設備，嚴禁拆卸、更動、打開電表或IC卡機蓋，

請勿扳動內部開關，以避免觸電危險。

(三)冷氣電源高壓危險，嚴禁自行送電使用，以確保安全。應由總務處專人負

責。

五、設備維護：

(一)冷氣機簡單維護由學校人員負責。當冷氣發生故障時，請立即通知總務處

連絡廠商派人維修處理。

(二)如發現漏水漏電，務必立即向任課老師報告，並派同學至總務處報告，以

便即刻派員關掉電源。

(三)若因同學使用不當造成冷氣機損壞，經由廠商及總務處共同鑑定，須由該

班同學負責賠償維修或更新之費用。

六、收費：

(一)冷氣機維護及汰換費：依據花蓮縣政府每學年核定收取學生費用標準表收費

，此費用為專款專用不退費。

(二)冷氣使用費：依使用者付費原則，採IC儲值插卡消費，每度電4元計價，若

有調整另行通知。另依使用月份於次月統計儲值費用繳回花蓮縣立體育場。

(三)每張IC卡儲值額度，原則上至少500元，額度用完後請到總務處繳款加值，

加值一次至少500元。學期結束時卡片餘額不退費，直接移至下學期續用。

畢業班則於畢業典禮前二天(不含假日)，以卡片餘額向總務處申請退費。

(四)IC儲值卡遺失或毁損，原卡片剩餘額度無法退回，各班自行負擔損失。

(五)冷氣遙控器及IC儲值卡遺失或毀損，遙控器依市價賠償，IC儲值卡賠償新

臺幣200元。

七、注意事項：

(一)IC儲值卡每張均有代碼，總務處造冊控管，若擅自違規使用視同侵佔，將

依校規嚴懲。

(二)未經允許任意啟動冷氣電源、無故破壞冷氣機，除依校規處罰外，造成設

施損害須另負賠償責任。

(三)未按規定使用冷氣及關機，被查報屬實，將暫停該班冷氣供電3日，以為

警惕。

(四)嚴禁打開電錶及IC卡機蓋或扳動內部開關，一經發現該班暫停使用冷氣1

週，當事人除依校規以破壞公物論處外，並須支付修繕費用。

(五)IC卡機及電表裝置為電力設備，嚴禁拆卸、更動、打開電表或IC卡機蓋，

請勿扳動內部開關，以避免觸電危險。

(六)畢業班則於畢業典禮前二天(不含假日)，將IC儲值卡、遙控器交回總務

處。

八、本辦法經校務會議通過後實施，修正時亦同。